华北电力大学2019年博士生入学考试初试科目考试大纲

科目代码：2206

科目名称：分析化学

一、考试的总体要求

要求考生掌握化学分析和基本仪器分析的原理及应用，分析化学实验中常见玻璃仪器的操作要点及基础实验的方法、原理和步骤，具备灵活运用所学知识分析问题及解决问题的能力。

二、考试的内容

1.分析试样的采集、制备、分解及测定前的预处理。分析化学中的误差，有效数字及其运算规则。 分析全过程的质量保证与质量控制,标准方法与标准物质；不确定度和溯源性。

2.酸碱滴定法中分布分数δ的计算，质子条件与pH的计算，对数图解法，酸碱缓冲溶液，酸碱指示剂，酸碱滴定基本原理，终点误差，酸碱滴定法的应用，非水溶液中的酸碱滴定。

3.络合滴定法：分析化学中常用的络合物，络合物的平衡常数，副反应常数和条件稳定常数，金属离子指示剂，络合滴定法的基本原理，络合滴定中酸度的控制，提高络合滴定选择性的途径，络合滴定方式及其应用。

4.氧化还原滴定法：氧化还原平衡，氧化还原滴定原理，氧化还原滴定法中的预处理，氧化还原滴定法的应用。

5.沉淀滴定法和滴定分析：沉淀滴定法，沉淀滴定终点指示剂和沉淀滴定分析方法。重量分析法：重量分析概述，沉淀的溶解度及其影响因素，沉淀的类型和沉淀的形成过程，影响沉淀纯度的主要影响因素，沉淀条件的选择，有机沉淀剂的分类。

6.紫外-可见吸收光度法：光度分析法的设计，光度分析法的误差，其它吸光光度法和光度分析法的应用。紫外吸收光谱，紫外-可见吸收光谱法的应用。

7.分析化学中常用的分离和富集方法：液-液萃取分离法，离子交换分离法，液相色谱分离法，气浮分离法，新型分离和富集方法。

8.仪器分析数据处理方法：分析信号预处理；分析信号矫正。

9.原子发射光谱法：原子发射光谱法的基本原理，原子发射光谱仪器，原子发射光谱的应用。

10.原子吸收与原子荧光光谱法：原子吸收光谱法的基本原理，原子吸收光谱仪器，原子吸收光谱法的干扰级抑制，原子吸收光谱定量分析，原子荧光光谱法。

11.分子发光分析法：荧光分析法，磷光分析法，化学发光法

12.红外光谱和拉曼光谱法：红外吸收和拉曼散射基本原理，红外光谱和拉曼光谱仪器及制样，红外光谱法和拉曼光谱分析及应用。

13.气相色谱法：气相色谱固定相，气相色谱检测器，气相色谱实验技术，气相色谱法的应用。

三、考试的题型

选择题、填空题、概念题、论述题、计算题

四、参考书目

《分析化学》武汉大学主编，上、下册