华北电力大学2019年博士生入学考试初试科目考试大纲

考试科目编号： 3202

考试科目名称：现代测试技术

# 一、	考试的总体要求

掌握信号分析和测试技术的基本理论和知识，灵活运用所学的理论及方法解决工程测试问题。

# 二、	考试的内容

1．基本概念：测量误差概念、信号分析基本原理（基于傅里叶变换的频谱分析、数字信号处理）、测试系统的静态特性和动态特性、常用传感器测量原理、信号调理模块基本功能、数据采集系统基本概念。

2．基本分析方法：1）信号分析基本方法：信号时域特征值计算、相关分析（信号自相关函数及互相关函数）、频谱分析（信号的傅里叶变换）。2）测试系统性能分析基本方法。3）常用传感器原理及调理电路分析。4）数字信号处理基本原理分析：采样定理、截短误差、泄漏误差、频率分辨率分析。

3．综合应用：测试技术在动力、机械等工程领域的应用，例如机械量（转速、应力、扭矩、振动与声）、热工量（温度、压力、流量、液位等）测试技术与系统。

# 三、	考试的题型

基本概念题、分析题、综合应用题。

四、参考书目

[1]熊诗波、黄长艺. 机械工程测试技术基础（第三版），北京：机械工业出版社，2006

[2]熊诗波、熊晓燕、柳亦兵. 机械工程测试技术基础（第四版），北京：机械工业出版社，2018（待出版,出版以后替代参考文献[1]）