华北电力大学2019年博士生入学考试初试科目考试大纲

科目代码：2402

科目名称：检测理论及应用

一、考试的总体要求

了解激光、微波、超声波发生机理、特性及用途，掌握激光检测技术、光纤检测技术、声波及超声波检测技术、微波检测技术、红外辐射检测技术及核辐射检测技术。

二、考试的内容

1．激光检测技术:激光的发生、特性及用途；激光多普勒测速技术；激光干涉法测量位移、压力、振动；激光载波测温，激光测距技术。

2.光纤检测技术：光纤基本知识，光纤传感器及其分类特点；光纤流速及流量测量；光纤位移及压力测量。

3．声波及超声波检测技术：超声波的发生机理；超声波检测的基本知识；超声波测量物位、流量、厚度；声波用于温度、温度场检测原理及应用。

4．微波检测技术：微波检测的基本知识，微波测湿技术，微波多普勒测速技术，微波物位计。

5.红外辐射检测技术：红外辐射的基本知识；红外探测器件、红外温度检测方法、红外气体分析方法、红外无损检测方法，红外水分检测方法。

6.核辐射检测技术：核辐射检测的基本原理；放射源及核辐射探测方法、透射式射线测厚方法，核辐射式物位检测方法。

7.其他检测技术：基于静电、电容、压电和图像传感器的基本原理和工业应用。

三、考试的题型

理论分析、设计、计算、工业应用。

四、参考书目

1.常太华，苏杰,过程参数检测及仪表,第一版.北京：中国电力出版社，2009.

2.金篆芷，王明时,现代传感技术,第一版.北京：电子工业出版社，1995.

3.孙圣和等,光纤测量与传感器技术,第一版.黑龙江:哈尔滨工业大学出版社，2000.

4.刘迎春等,现代新型传感器原理及应用,第一版.北京:国防工业出版社，1998.

5.张国忠,赵家贵,检测技术,第一版.北京:中国计量出版社，1998.

6.王凤鸣等,非电量检测技术,第一版.北京：国防工业出版社，1991.

7.严钟豪，谭祖根,非电量电测技术,第一版.北京：机械工业出版社，1983.

8.张秀彬,热工测量原理及其现代技术,第一版.上海：上海交通大学出版社，1995.