《高等电力系统分析》  课程考试大纲

考试内容：

本课程内容涉及电力系统潮流计算，最优潮流，状态估计、静态安全分析、故障分析等，主要讲授以上内容的理论、模型、算法、算法特点及适用范围。

- 潮流计算部分：重点考察潮流计算中的稀疏计算技术及根据实际问题扩展出的新算法，包括保留非线性潮流算法，最小化潮流计算，直流潮流计算及最优潮流算法等。

- 电力系统状态估计考察量测系统分析、状态估计原理、最小二乘估计，支路潮流状态估计，正交变换状态估计，不良数据的检测和辨识。

- 电力系统静态安全分析考察电力系统静态等值的Ward等值算法；用于网络元件开断模拟的直流开断模拟算法，用于预想事故处理的预想事故自动选择等。

- 电力系统复杂故障分析考察对称分量法原理，通用复合序网的生成及复故障的计算方法。

- 二、考核方式

- 考核方式：闭卷考试

- 成绩构成：考试成绩（100%）

三、教材

- 《电力系统分析》，常鲜戎，华北电力大学，2007