废水处理工程  课程教学大纲

课程名称： 废水处理工程     英文名称： Wastewater Treatment Engineering

授课对象：[博士 / 硕士√]

学分：2     总学时：32    ，其中实验（实践）学时：0

开课院系及教研室（研究所）：环境科学与工程学院

教学大纲编写人：王哲，郑茂盛

先修课程：《水处理工程》、《给排水工程》

适用专业：环境科学与工程，资源与环境

一、教学目的：[介绍该课程的目的、意义]

了解废水处理工程的发展概况；掌握传统废水处理技术原理及工艺；熟悉废水处理各种物化和生物处理新工艺的特点、工艺流程；学会设计计算水处理构筑物的结构尺寸，了解电厂废水的特点和处理工艺。

二、主要内容：[介绍该课程的主要内容和要求等]

第一章 绪论

【教学内容】

课程的任务、性质、目标、学习方法以及考核要求

1.1 我国水资源的特点

1.2 我国水污染现状

1.3 水污染主要来源

1.4 污染指标

1.5 水处理工程的任务

1.6 废水处理的基本方法

【教学要求】

- 了解我国水污染的特点

- 掌握水处理工程的任务

- 了解废水处理的基本方法

第二章 传统物理化学水处理技术

【教学内容】

课程的任务、性质、目标、学习方法以及考核要求

2.1 混凝

2.2 沉淀与澄清

2.3 气浮

2.4 过滤

2.5 消毒

2.6 离子交换

2.7 吸附

2.8 氧化还原

【教学要求】

- 掌握各种处理技术的原理及应用

- 了解不同处理技术能够去除的杂质

- 了解各种处理技术在废水处理工艺中的作用

第三章 超临界水氧化技术

【教学内容】

课程的任务、性质、目标、学习方法以及考核要求

3.1 超临界水氧化技术概述

3.2 基本原理

3.3 超临界水氧化技术的工艺及反应器

3.4 超临界水氧化技术的应用评价

3.5 催化超临界氧化技术

【教学要求】

- 了解超临界技术的发展历史

- 掌握超临界水氧化技术的基本原理

- 了解催化超临界氧化技术

第四章 湿式氧化新技术

【教学内容】

课程的任务、性质、目标、学习方法以及考核要求

4.1 湿式氧化技术概述

4.2 湿式氧化技术

4.3 湿式氧化工艺

4.4 湿式氧化法的工程应用

4.5 湿式氧化技术的评价

【教学要求】

- 了解湿式氧化技术的发展历史

- 掌握湿式氧化技术的原理和工艺流程

- 了解湿式氧化技术在工程中的实际应用

第五章 TiO2光催化氧化技术

【教学内容】

课程的任务、性质、目标、学习方法以及考核要求

5.1 TiO2光催化氧化技术概述

5.2 TiO2光催化氧化技术

5.3 TiO2光催化氧化在废水处理中的应用

5.4 TiO2光催化氧化技术存在的问题前景展望

【教学要求】

- 了解光催化技术的发展历史和应用情况

- 掌握TiO2光催化氧化技术的原理及其在废水中的应用情况

- 了解TiO2光催化氧化技术存在的问题及发展前景

第六章 膜处理技术

【教学内容】

课程的任务、性质、目标、学习方法以及考核要求

6.1 膜式给水处理技术概述

6.2 膜技术在污废水处理中的应用

6.3 国内外商品化MBR膜及其应用

6.4 MBR技术工程实例

【教学要求】

- 掌握常用膜分离方法的类型，区别渗透、渗析的概念；

- 电渗析、反渗透除盐的基本原理及工艺组成；

- 浓差极化现象出现的原因及防止措施；

- 反渗透和超过滤的区别

第七章 放射性废水处理技术

【教学内容】

课程的任务、性质、目标、学习方法以及考核要求

7.1 放射性废水的来源及组成

7.2 放射性废水处理方法

7.3 废水处理工艺和设备

7.4 国内放射性废水的应用评价

【教学要求】

- 了解放射性废水的来源及组成

- 掌握处理放射性废水的方法和基础工艺设备

- 了解放射性废水目前的处理情况

第八章 活性污泥法

【教学内容】

8.1 活性污泥概述

8.2 活性污泥的理论基础

8.3 活性污泥的性能指标及其有关参数

8.4 活性污泥法的脱氮除磷原理及应用

8.5 活性污泥法的发展与新工艺

第九章 生物膜法

【教学内容】

9.1 生物膜法的基本概念

9.2 生物膜的增长及动力学

9.3传统生物膜法工艺

9.4 新型生物膜反应器及工艺

第十章 厌氧生物处理

【教学内容】

10.1 厌氧生物处理的基本原理

10.2 厌氧微生物生态学

10.3 升流式厌氧污泥床反应器

10.4 悬浮生长厌氧生物处理法

10.5 固着生长厌氧生物处理法

三、教学计划与教学方式：[介绍该课程的教学安排及教学方式方法]

| 教学安排 | 教学方法 |
| --- | --- |
| 第一章 绪论 2学时 | 课堂讲授为主 |
| 第二章 传统物理化学水处理技术 2学时 | 课堂讲授为主 |
| 第二章 传统物理化学水处理技术 2学时 | 课堂讲授为主，查阅资料为辅 |
| 第三章 超临界水氧化技术 2学时 | 课堂讲授为主，查阅资料为辅 |
| 第四章 湿式氧化新技术 2学时 | 课堂讲授为主，查阅资料为辅 |
| 第五章 TiO2光催化氧化技术 2学时 | 课堂讲授为主，查阅资料为辅 |
| 第六章 膜处理技术 2学时 | 课堂讲授为主，查阅资料为辅 |
| 第七章 放射性废水处理技术 2学时 | 课堂讲授为主，查阅资料为辅 |
| 第八章 活性污泥法 8学时 | 课堂讲授为主，查阅资料为辅 |
| 第九章 生物膜法 4学时 | 课堂讲授为主，查阅资料为辅 |
| 第十章 厌氧生物处理 4学时 | 课堂讲授为主，查阅资料为辅 |

四、考核方式：闭卷考试

五、参考教材

1.《水处理新技术、新工艺与设备》，白润英主编，化学工业出版社，2019.

2.《水与废水物化处理的原理与工艺》，张晓健、黄霞，清华大学出版社, 2011.

3.《当代给水与废水处理原理》，许保久，龙腾锐，高等教育出版社，2000.

4.《水污染控制工程》，成官文主编，化学工业出版社，2009.

5.《水质工程学（第三版）》，圭白、张杰，中国建筑工业出版社，2021.