《火电机组优化控制技术》考试大纲

第一章 协调控制系统

1. 了解火电机组优化控制与协调控制的相互关系；

2. 掌握协调控制的基本概念和主要思想；

3. 掌握火电机组协调控制系统的基本层次结构；掌握单元机组控制中负荷管理中心的结构。

4. 掌握机组局部故障处理逻辑的四种类型和机组最大可能出力值的计算方法；

5. 掌握协调控制的三种主要方式；

6. 掌握炉跟机为基础的协调控制系统的基本原理；掌握直接能量平衡（DEB）协调控制系统的基本原理和特点。

第二章 燃烧控制系统

1. 掌握燃烧控制系统的基本任务；

2. 掌握燃烧过程动态特性；

3. 掌握燃烧控制系统组成的基本原则；

4. 了解燃料控制系统、风量控制系统、负压控制系统的基本控制逻辑。

第三章 大型火电机组控制中的问题与优化控制解决方案

1. 了解当前大型火电机组控制中存在的几类主要问题；

2. 掌握加快机组响应速度和准确性的主要解决方法；

3. 掌握应对煤质变化的主要解决方法；

4. 掌握再热汽温控制中的主要解决方法；

5. 掌握脱硝控制中的主要解决方法。