《现代仪器分析》 课程考试大纲

课程编号：

课程名称：现代仪器分析       英文名称： Modern Instrumental Analysis

课程类别： 专业基础课

授课对象：硕士研究生

学分：  2     总学时：  32

适用专业：化学工程与技术

一、课程考核目的

通过本课程的考核，促进学生掌握相关基本理论，掌握仪器分析方法及分析数据和谱图的手段。培养学生严谨、细致、实事求是的科学作风，初步具有应用此类方法解决相关问题的能力。

二、参考教材

《仪器分析》 大连理工大学出版社，刘志广主编

三、考核知识点

- 原子光谱法

教学基本内容

1  原子吸收光谱

2  原子发射光谱

3  原子荧光光谱

教学重点与难点

1．教学重点：（1）原子发射光谱法的基本原理（Schiebe-Lomakin公式、内标法、ICP-AES等）；（2）激发光源的选择。

2．教学难点：（1）谱线强度与等离子体中的三大平衡（离解平衡、激发平衡及电离平衡）等概念；（2）ICP-AES工作原理；（3）激发光源的选择；（4）光栅摄谱仪的光学特性（色散率、分辨率、闪耀波长）。

- X射线分析法

教学的基本内容

1  XRF原理及应用

2  XPS原理及应用

教学重点与难点

1．教学重点：X射线管，荧光与俄歇的基本原理。

2．教学难点：同上。

- 紫外、可见吸收光谱法

教学的基本内容

1  UV-Vis吸收光谱法概述

2  有机物与无机物的UV-Vis吸收光谱

3  UV-Vis吸收光谱法的应用

教学重点与难点

1．教学重点：（1）有机物的UV-Vis吸收光谱；（2）UV吸收光谱对具有共轭体系的有机物的结构分析；（3）分子荧光光谱法的基本原理、特点、仪器结构与作用及应用。

2．教学难点：（1）有机物的UV-Vis吸收光谱；（2）UV吸收光谱对有机物的结构分析。

- 红外光谱法

教学的基本内容

1  IR法基本原理

2  IR光谱与分子结构的关系

3  IR光谱仪

4  IR光谱技术及应用

5  Raman光谱法简介

教学重点与难点

1．教学重点：（1）IR光谱法与Raman光谱法的基本原理；（2）IR光谱与有机物官能团及结构关系的一般规律以及图谱解析的一般步骤和方法。

2．教学难点：同上。

- 核磁共振波谱法

教学的基本内容

1  核磁共振原理

2  NMR仪器简介

3  化学位移、自旋偶合及自旋裂分

4  常见自旋系统及图谱初步解释

5  13C-NMR谱简介

教学重点与难点

1．教学重点：（1）NMR基本原理与主要波谱参数；（2）1H-NMR图谱解析的一般步骤和方法。

2．教学难点：同上。

- 色谱分析法

教学的基本内容

1  色谱法原理及分类

2  GC法基本理论（塔板理论、速率理论、色谱基本分离方程）

3  GC法实验技术

4  HPLC的基本理论

5  液相色谱分离方法

6  HPLC仪器

教学重点与难点

1．教学重点：（1）GC法原理与基本理论；（2）固定液、检测器及色谱分离操作条件的选择；（3）HPLC法基本原理及不同类型的分离方法的工作原理、特点与应用。。

2．教学难点：（1）GC法基本理论及相关计算；（2）化学键合相色谱的分离原理；（3）梯度洗脱等概念。

- 质谱分析法

教学的基本内容

1  质谱分析法基本原理及质谱仪器

2  几种主要的离子

3  有机质谱断裂类型及规律

4  质谱解释

5  有机波谱综合解释

教学重点与难点

1．教学重点：（1）质谱分析法的基本原理；（2）质谱图中出现的主要离子峰；（3）有机质谱断裂的主要类型及规律；（4）质谱图谱解析的一般步骤；（5）有机波谱综合解析的一般步骤。

2．教学难点：（1）有机质谱断裂的主要类型及规律；（2）有机波谱（UV、IR、NMR、MS）对有机物结构的综合解析。

- 热分析法

教学的基本内容

1  热分析的基本概念分类

2  热重分析法

3  察热分析法

4  差示扫描量热法

教学重点与难点

1．教学重点：（1）热重与微分热重的含义及应用（2）差热分析与差示扫描量热基本原理的对比

2．教学难点：热分析曲线与样品结构性质的关联