《传感与检测技术》课程考试大纲

课程名称：传感与检测技术

英文名称：Sensor and Detection Technology

一、课程性质、目的和任务

本课程是电子信息、电子技术等专业学生的重要专业课程。本课程设置的目的是通过对传感器的一般特性与分析方法，传感器的工作原理、特性及应用，检测系统的基本概念的讲解，使学生掌握检测系统的设计和分析方法，能够根据工程需要选用合适的传感器，并能够对检测系统的性能进行分析、对测得的数据进行处理。

二、推荐教材

教  材：《传感器与检测技术》（第4版），胡向东等著，机械工业出版社，2021年。

三、考试内容

（1）第01章概述

传感器的定义、组成，分类；传感器技术的发展趋势。

（2）第02章 传感器的基本特性概述

传感器的静态特性性基本概念、传感器的数学模型、传感器静态特性基本参数与指标等；传感器的动态特性基本概念，传感器动态特性中的传递函数、频率响应函数分析。

（3）第03章 电阻式传感器

应变与应变效应的涵义；电阻应变片的温度误差及其补偿方法；应变电阻式传感器的工作原理；电阻应变片的测量电路；直流电桥的非线性误差及其补偿方法。

（4）第04章 电感式传感器

变磁阻、差动变压器电感式传感器的工作原理、输出特性，电涡流电感式传感器的工作原理、等效电路，差动整流电路和相敏检波电路。

（5）第05章 电容式传感器

平板电容式传感器（变面积型、变介质型、变极距型）以及圆筒电容式传感器（变介质型）的工作原理、测量电路、灵敏度及非线性分析。

（6）第06章压电式传感器

压电效应、正压电效应逆压电效应的基本概念；压电式传感器的等效电路、电荷放大器与电压放大器的测量电路；压电材料的分类及其特性。

（7）第08章 热电式传感器

热电效应、热电偶、热电阻、热敏电阻、接触电动势、温差电动势概念；热电偶的测温原理、基本定律、热电偶的结构与种类、热电偶的冷端温度补偿、热电偶的测温电路；理解热电阻（铂热电阻、铜热电阻）的温度特性、测量电路（两线制、三线制、四线制）。

（8）第09章 光电式传感器

光电效应、内光电效应、外光电效应、亮电阻、暗电流、全反射、数值孔径、粗误差、莫尔条纹、辨向与细分等基本概念；光电式传感器的类别、基本形式；光电器件的基本特性；CCD图像传感器、光纤传感器、计量光栅传感器的基本原理。

（9）第10章 辐射与波式传感器

红外传感器定义和工作原理；微波传感器定义和工作原理；超声波传感器定义和工作原理。

（10）第11章化学传感器

气敏传感器定义和工作原理；湿敏传感器定义和工作原理。

（11）第12章 生物传感器

生物传感器定义，工作原理；生物芯片基本概念； 生物传感器的发展。

（12）第13章 新型传感器

智能传感器定义和工作原理；模糊传感器定义和工作原理；微传感器定义和工作原理；网络传感器定义和工作原理。

（13）第14章　参数检测

测量、测量系统的基本概念；测量方法的分类；测量系统的结构、基本类型。参数测量的一般方法。

（14）第15章 微弱信号检测

微弱信号检测基本概念，噪声概念与分类，微弱信号检测方法。

（15）第16章 软测量

软测量基本概念和基本原理；软测量的方法。

（16）第17章 多传感器数据融合

多传感器数据融合基本概念和基本原理；数据融合的方法。

（17）第18章 多传感器数据融合

真值、测量误差、测量不确定度的相关概念；误差的来源、分类与表示；误差的处理（系统误差、随机误差、粗大误差）；最小二乘法与一元线性拟合。测量不确定度的评定方法。

（18）第20章 多传感器数据融合

自动检测系统基本概念、基本组成；自动检测系统的基本设计方法。