《燃烧理论与技术》考试大纲

第一章 绪论

燃烧学发展历程；燃烧的概念和内涵；燃烧学的研究内容及研究方法。

第二章 燃料

燃料的分类和形成；

燃料的化学组成；

煤的工业分析；

气体燃料；液体燃料；固体燃料

第三章 燃烧空气动力学及模化基础

射流的定义及分类

直流及其组合射流流动

钝体尾迹中的流动

旋转及其组合射流流动

气固多相射流的流动特性

燃烧空气湍流流动理论模化基础

电站锅炉冷炉气流模化试验方法

第四章 煤粉燃烧技术

着火温度；活化能；阿累尼乌斯定律 ；

煤燃烧过程的四个阶段。

从反应动力学角度对燃烧区域进行划分。

影响煤粉气流着火的主要因素。

一次风、二次风、三次风的的作用。

四角切圆燃烧切圆大小

减小四角切圆燃烧残余旋流强度的方法

燃尽风的分类。

水冷壁高温腐蚀的类型，防止水冷壁高温腐蚀的措施。

沾污和结渣的定义，再说明沾污介质的四种类型。

水冷壁沾污结渣对水冷壁的影响。

直流燃烧器四角切圆示意图、燃烧方式特点；

旋流燃烧器前后前对冲燃烧示意图，燃烧方式特点；

水平浓淡燃烧在稳燃及降低NOx生成方面的机理

炉内NOx生成的三种机理

炉内燃烧调整降低NOx的方法及原理

炉膛结渣的危害；影响炉膛结渣的主要因素

高温腐蚀的类型，不同高温腐蚀发生的原因？

直流燃烧器的射流过程。

旋流燃烧器的射流过程，以及不同旋流强度下的射流特性。

烟气脱除NOx的主要方法及原理